## Start
Fidji Act import v. FR 2.0.5
A propos
Ce fichier dit "Fidji ACT Excel Tool" a été conçu par la société KPI intelligence puis testé par les membres du groupe de travail Fidji ACT, sous l'égide de l'institut Fidji. Il s'appuie sur la version 2.0 de la nomenclature Fidji ACT énergie / carbone. Pour toute demande sur le fonctionnement du fichier "Fidji ACT Excel Tool", écrivez à support@kpi-intelligence.com
Clause de non responsabilité Toutes les informations contenues dans cet outil sont partagées en toute bonne foi et à titre d'information générale uniquement. L'application est gratuite et sans engagement. Tant que vous ne souscrivez pas au logiciel en ligne de la société KPI, la société KPI ne récupère ni n'archive aucune de vos données personnelles liées à ce fichier. En conséquence, la société KPI ne peut vous aider à récupérer vos données ou être tenue responsables de toute perte de données. Le logiciel, sa documentation et ses ensembles de données sous-jacents sont fournis « en l'état » et la société KPI n'a pas d'obligation de fournir une maintenance, un support ou des mises à jour après la durée du projet. Toute action entreprise sur la base des informations trouvées dans cet outil est strictement à vos risques et périls. Le CRREM n'est pas responsable des pertes et/ou dommages liés à l'utilisation de son site web. En utilisant cet outil, vous consentez par la présente à cette clause de non-responsabilité et en acceptez les termes.
Toutes les informations contenues dans cet outil sont partagées en toute bonne foi et à titre d'information générale uniquement. L'utilisation du fichier Fidji Act Excel Tool est gratuite et sans engagement. Tant que vous ne souscrivez pas au logiciel en ligne de la société KPI, la société KPI ne récupère ni n'archive aucune de vos données personnelles liées à ce fichier. En conséquence, la société KPI ne peut pas vous aider à récupérer vos données ou être tenue responsables de toute perte de données. Le présent fichier est fourni « en l'état » et la société KPI n'a pas d'obligation de vous apporter une maintenance ni un support. En utilisant cet outil, vous consentez à cette clause de non-responsabilité et en acceptez les termes.
Formation
Pour une formation à l'utilisation de ce fichier, connectez-vous sur l'article de notre blog à l'adresse suivante : https://kpi-intelligence.com/fidji-act-excel-tool/ Des webinars de formation sont par ailleurs régulièrement organisés par la société KPI intelligence
Historique des versions
Version FR 2.0.5 datée du 10 janvier 2024
Pour plus de fonctionnalités
Ecrivez à contact@kpi-intelligence.com pour activer votre plateforme ACT énergie / carbone
Suivi workflow plan d'action énergie / carbone
Pilotage plan pluriannuel de travaux (CAPEX)
Projection dynamique trajectoire carbone 2030, 2040, 2050 (type CRREM-SBTi)
Reporting taxonomie
Benchmark plans d'action énergie / carbone / RSE
Reporting certifications extra-financières

## Reference data
Fiche d'identité
1 | Nom du bâtiment | xxx
2 | Nom du site | xxx
3 | Code site
4 | Ville
5 | Pays
6 | Typologie du site (type CRREM-SBTi)
7 | Typologie détaillée (option) : indiquez 1 mot(s) clé
Données optionnelles pour un benchmark énergie / carbone / environnement (non nominatif)
8 | Date de construction du bâtiment
9 | Date dernière rénovation du bâtiment
10 | Surface (m2) du bâtiment pour ratios énergie / carbone
11 | Statut propriété
12 | Énergie chauffage
13 | Bâtiment climatisé
14 | Connecté réseau chaleur
15 | Isolation bâtiment
16 | Certification environnementale globale
17 | Certification thématique
18 | GTB installée sur le bâtiment
19 | Bâtiment équipé d'une chaudière biomasse
20 | A le projet d’abandonner le gaz
21 | Note DPE du bâtiment

## Action Plan
Famille Fidji ACT | Libellé court Fidji ACT (choisir d'abord la famille) | Libellé long pour chaque type d'action Fidji ACT | Libellé de l’action (à personnaliser par l'utilisateur) | Stade | Commentaire | Action prioritaire | Année prévue | Quick win ou rénovation | Responsabilité | Impact prévu sur conso électricité en kWhEF / an sur le périmètre | Impact prévu sur conso gaz naturel en kWhEF / an sur le périmètre | Impact prévu sur conso réseau urbain (chauffage) en kWhEF / an sur le périmètre | Impact prévu sur conso réseau urbain (froid) en kWhEF / an sur le périmètre | Impact prévu sur conso bois en kWhEF / an sur le périmètre | Origine du gain | L'action entrainte-t-elle l'abandon des énergies fossiles sur le site ? | Gains kWhEF | Budget en k€ (étude + fourni + posé) | Commentaire budget | Origine budget | Co-décision avec un tiers | Code invest.
1- Enveloppe bâtiment | 1_1_ITE_facade | Isoler par l'extérieur (ITE) les façades | Isoler par l'extérieur (ITE) les façades |  |  |  |  | Rénovation lourde | [8 empty] | -
1- Enveloppe bâtiment | 1_2_ITE_toiture | Isoler par l'extérieur (ITE) la toiture | Isoler par l'extérieur (ITE) la toiture |  |  |  |  | Rénovation lourde | [8 empty] | -
1- Enveloppe bâtiment | 1_3_vegetaliser_toiture | Installer une toiture végétalisée | Installer une toiture végétalisée |  |  |  |  | Rénovation lourde | [8 empty] | -
1- Enveloppe bâtiment | 1_4_vegetaliser_facade | Végétaliser une façade | Végétaliser une façade |  |  |  |  | Rénovation lourde | [8 empty] | -
1- Enveloppe bâtiment | 1_5_peinture_roof | Appliquer peinture anti-chaleur sur toiture | Appliquer peinture anti-chaleur sur toiture |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
1- Enveloppe bâtiment | 1_6_iti | Isoler par l'intérieur (ITI) | Isoler par l'intérieur (ITI) |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
1- Enveloppe bâtiment | 1_7_protection_soleil_menuiseries_facade | Protéger du soleil la façade / les menuiseries (brise-soleil, store, films solaires, arbres,…) | Protéger du soleil la façade / les menuiseries (brise-soleil, store, films solaires, arbres,…) |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
1- Enveloppe bâtiment | 1_8_remplacer_menuiseries_extérieures | Remplacer menuiseries extérieures par modèle plus performant sur le plan énergétique | Remplacer menuiseries extérieures par modèle plus performant sur le plan énergétique |  |  |  |  | Rénovation lourde | [8 empty] | -
1- Enveloppe bâtiment | 1_9_isoler_plancher_bas | Isoler le plancher bas en contact avec un vide sanitaire ou un terre-plein | Isoler le plancher bas en contact avec un vide sanitaire ou un terre-plein |  |  |  |  | Rénovation lourde | [8 empty] | -
1- Enveloppe bâtiment | 1_10_isoler_plancher_haut | Isoler le plancher haut (combles ou terrasse) | Isoler le plancher haut (combles ou terrasse) |  |  |  |  | Rénovation lourde | [8 empty] | -
1- Enveloppe bâtiment | 1_11_remplacer_facade_existante | Remplacer façade existante (mur-rideau, ...) par solution écoénergétique | Remplacer façade existante (mur-rideau, ...) par solution écoénergétique |  |  |  |  | Rénovation lourde | [8 empty] | -
2- Eclairage | 2_1_eteindre_quand_inoccupe | Éteindre éclairage dès que les espaces intérieurs sont inoccupés (détecteurs de présence) | Éteindre éclairage dès que les espaces intérieurs sont inoccupés (détecteurs de présence) |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
2- Eclairage | 2_2_graduer_eclairage | Graduer l’éclairage intérieur / extérieur en fonction des apports de lumière du jour | Graduer l’éclairage intérieur / extérieur en fonction des apports de lumière du jour |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
2- Eclairage | 2_3_reduire_eclairage_exterieur | Réduire durée éclairage extérieur la nuit et l'éteindre le plus tôt possible | Réduire durée éclairage extérieur la nuit et l'éteindre le plus tôt possible |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
2- Eclairage | 2_4_maximiser_eclairage_naturel | Optimiser l’apport d’éclairage naturel (créer puit de lumière, changer menuiseries, vitrages) | Optimiser l’apport d’éclairage naturel (créer puit de lumière, changer menuiseries, vitrages) |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
2- Eclairage | 2_5_moderniser_eclairage | Moderniser l’éclairage avec des sources lumineuses économes en énergie | Moderniser l’éclairage avec des sources lumineuses économes en énergie |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
2- Eclairage | 2_6_eteindre_pub_enseigne | Eteindre les écrans de publicité & les enseignes lumineuses la nuit le plus tôt possible | Eteindre les écrans de publicité & les enseignes lumineuses la nuit le plus tôt possible |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
2- Eclairage | 2_7_installer_systeme_commande | Installer un système de commande de l’éclairage | Installer un système de commande de l’éclairage |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
2- Eclairage | 2_8_raccorder_eclairage_BACS | Piloter l'éclairage depuis le système d'automatisation et de contrôle du bâtiment (BACS) | Piloter l'éclairage depuis le système d'automatisation et de contrôle du bâtiment (BACS) |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
3- Réglage CVC | 3_1_reduire_saison_chauffe | Réduire la saison de chauffe (retarder le début et avancer la fin) | Réduire la saison de chauffe (retarder le début et avancer la fin) |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
3- Réglage CVC | 3_2_baisser_temp_nuit_we | Baisser t° chauffage quand site inoccupé sur courte durée (par ex. 16°C nuit & WE) | Baisser t° chauffage quand site inoccupé sur courte durée (par ex. 16°C nuit & WE) |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
3- Réglage CVC | 3_3_hors_gel | Mettre le bâtiment hors-gel (7°C) lorsqu'inoccupé pendant plus de 3 jours | Mettre le bâtiment hors-gel (7°C) lorsqu'inoccupé pendant plus de 3 jours |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
3- Réglage CVC | 3_4_clim_26_degres_chauffage_19 | Optimiser t° consigne climatisation et diminuer t° chauffage suivant réglementation | Optimiser t° consigne climatisation et diminuer t° chauffage suivant réglementation |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
3- Réglage CVC | 3_5_regul_thermostat_detecteur | Adapter t° aux besoins, par ex. à l’aide de thermostats / détection / zonage | Adapter t° aux besoins, par ex. à l’aide de thermostats / détection / zonage |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
3- Réglage CVC | 3_6_ventilation_taux_occupation | Asservir apport air neuf au taux d’occupation (sauf pièces humides) | Asservir apport air neuf au taux d’occupation (sauf pièces humides) |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
3- Réglage CVC | 3_7_prioriser_mode_pac_hybride | Prioriser mode chauffage PAC sur équipement hybride PAC – gaz | Prioriser mode chauffage PAC sur équipement hybride PAC – gaz |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
3- Réglage CVC | 3_8_decaler_remise_chauffe | Décaler horaire remise en chauffe pour éviter appel de Puissance en heure de pointe | Décaler horaire remise en chauffe pour éviter appel de Puissance en heure de pointe |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
3- Réglage CVC | 3_9_couper_alim_si_non_utilise | Couper l'alimentation des équipements non utilisés sur une période prolongée | Couper l'alimentation des équipements non utilisés sur une période prolongée |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
3- Réglage CVC | 3_10_hp_bp_flottante | Vérifier réglage HP BP flottante sur centrale eau glacée | Vérifier réglage HP BP flottante sur centrale eau glacée |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
3- Réglage CVC | 3_11_freecooling | Vérifier réglage freecooling | Vérifier réglage freecooling |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
3- Réglage CVC | 3_12_loi_d_eau | Vérifier réglage des lois d’eau | Vérifier réglage des lois d’eau |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
4- Maintenance CVC | 4_1_reviser_equipements_CVC | Mettre en place un protocole de maintenance de tous les équipements CVC | Mettre en place un protocole de maintenance de tous les équipements CVC |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
4- Maintenance CVC | 4_2_monitoring_performance_cvc | Mettre en place un monitoring des indicateurs de performance de l’installation CVC | Mettre en place un monitoring des indicateurs de performance de l’installation CVC |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
4- Maintenance CVC | 4_3_retro_commissionning_CVC | Rétro-commissionner régulièrement les installations CVC | Rétro-commissionner régulièrement les installations CVC |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
4- Maintenance CVC | 4_4_verifier_pompe_boucle_eau | Vérifier régulièrement état des pompes de circulation chauffage & eau glacée | Vérifier régulièrement état des pompes de circulation chauffage & eau glacée |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
4- Maintenance CVC | 4_5_controler_reseau_hydraulique | Contrôler régulièrement l’eau des réseaux hydrauliques et traiter au besoin | Paramétrage maître - esclaves avec rotation au comptage |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
4- Maintenance CVC | 4_6_desembouer_filtres_antiboues | Désembouer réseau hydraulique / installer filtres anti-boues | Désembouer réseau hydraulique / installer filtres anti-boues |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
4- Maintenance CVC | 4_7_filtres_air | Installer / remplacer des filtres à air performants, adaptés au besoin | Installer / remplacer des filtres à air performants, adaptés au besoin |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | 5_1_remplacement_equipement | Remplacer équipement énergivore et/ou en fin de vie en adaptant la puissance installée | Remplacer équipement énergivore et/ou en fin de vie en adaptant la puissance installée |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | 5_2_installation_nouvel_equipement | Installer nouvel équipement performant du point de vue énergétique & environnemental | Installer nouvel équipement performant du point de vue énergétique & environnemental |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | 5_3_isoler_reseau_chauffage_eg | Isoler canalisations de chauffage / eau glacée | Isoler canalisations de chauffage / eau glacée |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | 5_4_regulateurs_chaudières_en_cascade | Installer régulateur de cascade sur une installation comprenant plusieurs chaudières | Installer régulateur de cascade sur une installation comprenant plusieurs chaudières |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | 5_5_module_equilibrage_reseau | Installer modules d'équilibrage automatique du réseau | Installer modules d'équilibrage automatique du réseau |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | 5_6_vmc_double_flux | Installer VMC double flux | Installer VMC double flux |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | 5_7_regulation_sonde_CO2 | Installer des sondes CO2 pour moduler le débit de la ventilation en f° de l’occupation | Installer des sondes CO2 pour moduler le débit de la ventilation en f° de l’occupation |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | 5_8_recupe_chaleur_air_extrait_process | Mettre en place une récupération de chaleur issue de l’air extrait ou d’un process | Mettre en place une récupération de chaleur issue de l’air extrait ou d’un process |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | 5_9_destratificateur | Installer déstratificateur dans locaux chauffés avec grande hauteur sous plafond | Installer déstratificateur dans locaux chauffés avec grande hauteur sous plafond |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | 5_10_freecooling | Mettre en place un système de freecooling | Mettre en place un système de freecooling |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | 5_11_raccord_reseau_urbain | Raccorder le bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid | Raccorder le bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | 5_12_pilotage_cvc_via_gtb | Mettre en place le pilotage du CVC via une GTB | Mettre en place le pilotage du CVC via une GTB |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
6- EnR / Abandon énergies fossiles | 6_1_remplacer_chauffage_gaz_fioul_par_pac | Remplacer chauffage gaz / fioul par pompe(s) à chaleur | Remplacer chauffage gaz / fioul par pompe(s) à chaleur |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
6- EnR / Abandon énergies fossiles | 6_2_remplacer_chauffage_gaz_fioul_par_biomasse | Remplacer chauffage gaz / fioul par chaudière biomasse | Remplacer chauffage gaz / fioul par chaudière biomasse |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
6- EnR / Abandon énergies fossiles | 6_3_remplacer_par_reseau_chaleur | Remplacer chauffage gaz / fioul par raccordement réseau de chaleur | Remplacer chauffage gaz / fioul par raccordement réseau de chaleur |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
6- EnR / Abandon énergies fossiles | 6_4_privilégier_mode_pac_sur_hybride | Tendre vers l’abandon du gaz sur site déjà équipé d’appareils hybrides PAC-gaz | Tendre vers l’abandon du gaz sur site déjà équipé d’appareils hybrides PAC-gaz |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
6- EnR / Abandon énergies fossiles | 6_5_installer_energie_renouvelable | Installer EnR : photovoltaïque / solaire thermique / éolienne / géothermie / … | Installer EnR : photovoltaïque / solaire thermique |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
6- EnR / Abandon énergies fossiles | 6_6_unite_stockage_energie | Installer / maintenir unités stockage d’énergie thermique / électrique | Installer / maintenir unités stockage d’énergie thermique / électrique |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
6- EnR / Abandon énergies fossiles | 6_7_cogeneration | Installer et maintenir une micro-installation de cogénération | Installer et maintenir une micro-installation de cogénération |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
7- Eau chaude sanitaire | 7_1_adapter_production_ECS_au_besoin | Optimiser la production d’ECS en f° des besoins et adapter l’installation si nécessaire | Optimiser la production d’ECS en f° des besoins et adapter l’installation si nécessaire |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
7- Eau chaude sanitaire | 7_2_arrêter_production_ecs_si_possible | Arrêter la production d’eau chaude, sauf cas indispensable | Arrêter la production d’eau chaude, sauf cas indispensable |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
7- Eau chaude sanitaire | 7_3_isoler_ballon_reseau | Isoler ballon ECS, réseau ECS et points singuliers (échangeurs, vannes 3 voies, …) | Isoler ballon ECS, réseau ECS et points singuliers (échangeurs, vannes 3 voies, …) |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
7- Eau chaude sanitaire | 7_4_recuperer_energie_pour_ECS | Récupérer énergie sur eaux grises ou air extrait pour préchauffage ECS | Récupérer énergie sur eaux grises ou air extrait pour préchauffage ECS |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
7- Eau chaude sanitaire | 7_5_installer_ecs_solaire | Installer système ECS solaire | Installer système ECS solaire |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
7- Eau chaude sanitaire | 7_6_installer_ecs_thermodynamique | Installer système ECS thermodynamique | Installer système ECS thermodynamique |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
8- Comptage & suivi conso énergie / eau | 8_1_cartographie_comptage_energie | Cartographier les compteurs / sous-compteurs énergie | Cartographier les compteurs / sous-compteurs énergie |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
8- Comptage & suivi conso énergie / eau | 8_2_telereleve_systeme_management_energie | Mettre en place télérelève / système de management de l'énergie | Mettre en place télérelève / système de management de l'énergie |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
8- Comptage & suivi conso énergie / eau | 8_3_sous_compteurs_energie | Installer ou remplacer des sous-compteurs énergie | Installer ou remplacer des sous-compteurs énergie |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
8- Comptage & suivi conso énergie / eau | 8_4_cartographie_compteurs_eau | Cartographier les compteurs / sous-compteurs eau | Cartographier les compteurs / sous-compteurs eau |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
8- Comptage & suivi conso énergie / eau | 8_5_telereleve_systeme_management_eau | Mettre en place télérelève / système de management de l’eau | Mettre en place télérelève / système de management de l’eau |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
8- Comptage & suivi conso énergie / eau | 8_6_sous_compteurs_eau | Installer ou remplacer des sous-compteurs eau | Installer ou remplacer des sous-compteurs eau |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
9- BACS / gtb | 9_1_installer_moderniser_gtb | Installer / moderniser une GTB avec une classe C a minima selon norme ISO 52120-1:2022 | Installer / moderniser une GTB avec une classe C a minima selon norme ISO 52120-1:2022 |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
9- BACS / gtb | 9_2_inspection_fonctionnement_gtb | Inspecter régulièrement le bon fonctionnement de la GTB et optimiser son paramétrage | Inspecter régulièrement le bon fonctionnement de la GTB et optimiser son paramétrage |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
9- BACS / gtb | 9_3_suivi_conso_energie | S’assurer que la GTB intègre un suivi avec historisation des consommations énergétiques | S’assurer que la GTB intègre un suivi avec historisation des consommations énergétiques |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
9- BACS / gtb | 9_4_plan_formation_utilisation_gtb | Mettre en place un plan de formation sur l’utilisation des équipements connectés à la GTB | Mettre en place un plan de formation sur l’utilisation des équipements connectés à la GTB |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
9- BACS / gtb | 9_5_carnet_gtb | Mettre en place / tenir à jour le carnet de GTB incluant l’analyse fonctionnelle | Mettre en place / tenir à jour le carnet de GTB incluant l’analyse fonctionnelle |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
9- BACS / gtb | 9_6_mise_a_jour_logiciel_gtb | Vérifier mise à jour des logiciels GTB (sécurité, efficacité énergétique…) | Vérifier mise à jour des logiciels GTB (sécurité, efficacité énergétique…) |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
9- BACS / gtb | 9_7_bacs_equipements_energivores | Raccorder au BACS les équipements énergivores, y compris ascenseurs, cuisines, IRVE | Raccorder au BACS les équipements énergivores, y compris ascenseurs, cuisines, IRVE |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
9- BACS / gtb | 9_8_connecter_BACS_flex | Connecter le BACS à un dispositif de flexibilité du réseau électrique | Connecter le BACS à un dispositif de flexibilité du réseau électrique |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
9- BACS / gtb | 9_9_connecter_gtb_meteo_et_activite | Connecter le BACS à la météo et l’activité prévisionnelle du site pour anticiper les besoins | Connecter le BACS à la météo et l’activité prévisionnelle du site pour anticiper les besoins |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
10- Froid alimentaire | 10_1_remplissage_meuble_froid | Maximiser remplissage des meubles réfrigérés | Maximiser remplissage des meubles réfrigérés |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
10- Froid alimentaire | 10_2_reglage_hp_bp_flottante_centrales | Vérifier bon réglage HP BP flottante centrale froid positif ou négatif | Vérifier bon réglage HP BP flottante centrale froid positif ou négatif |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
10- Froid alimentaire | 10_3_remplacer_meubles_froid | Remplacer meubles froid alimentaire en fin de vie | Remplacer meubles froid alimentaire en fin de vie |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
10- Froid alimentaire | 10_4_remplacer_centrales | Remplacer centrale froid alimentaire en fin de vie | Remplacer centrale froid alimentaire en fin de vie |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
10- Froid alimentaire | 10_5_retrofit_fluide_frigorigene | Retrofit fluide frigorigène installation froid positif ou négatif | Retrofit fluide frigorigène installation froid positif ou négatif |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
10- Froid alimentaire | 10_6_remplacer_gtc_froid_alimentaire | Remplacer / Améliorer la GTC froid alimentaire | Remplacer / Améliorer la GTC froid alimentaire |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
10- Froid alimentaire | 10_7_installer_portes_meubles_froid | Installer portes performantes sur meubles frigorifiques | Installer portes performantes sur meubles frigorifiques |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
10- Froid alimentaire | 10_8_recuperer_calories_frigo | Récupérer les calories frigo pour un autre usage (ECS, préchauffage, …) | Récupérer les calories frigo pour un autre usage (ECS, préchauffage, …) |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
11- Organisation / communication | 11_1_fermeture_espaces_chauff_clim | Veiller à la fermeture des portes / ouvrants des zones chauffées ou climatisées | Veiller à la fermeture des portes / ouvrants des zones chauffées ou climatisées |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
11- Organisation / communication | 11_2_regrouper_presents_sur_site | Planifier regroupement des personnes présentes sur site dans zones prédéfinies | Planifier regroupement des personnes présentes sur site dans zones prédéfinies |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
11- Organisation / communication | 11_3_organiser_occupation_du_site | Organiser l’occupation des espaces du site pour limiter les besoins de chaleur / climatisation | Organiser l’occupation des espaces du site pour limiter les besoins de chaleur / climatisation |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
11- Organisation / communication | 11_4_fermer_1_jour_par_semaine | Mettre en sommeil tout ou partie du site en définissant des plages de fermeture | Mettre en sommeil tout ou partie du site en définissant des plages de fermeture |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
11- Organisation / communication | 11_5_comite_plan_action | Animer un comité avec toutes les parties prenantes pour définir et suivre un plan d’action | Animer un comité avec toutes les parties prenantes pour définir et suivre un plan d’action |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
11- Organisation / communication | 11_6_designer_un_referent_par_site | Désigner 1 référent - ou 1 équipe pluridisciplinaire - en charge du plan d’action | Désigner 1 référent - ou 1 équipe pluridisciplinaire - en charge du plan d’action |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
11- Organisation / communication | 11_7_comm_pour_faire_accepter | Communiquer sur nouveaux réglages afin d’en favoriser l’acceptation et motiver les efforts | Communiquer sur nouveaux réglages afin d’en favoriser l’acceptation et motiver les efforts |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
11- Organisation / communication | 11_8_rendre_ludique_effort_commun | Rendre ludique l’effort commun, par exemple sous forme de jeu participatif | Rendre ludique l’effort commun, par exemple sous forme de jeu participatif |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
11- Organisation / communication | 11_9_sensibiliser_aux_ecogestes | Sensibiliser aux écogestes, notamment pour réduire appels de P. en période tension réseau | Sensibiliser aux écogestes, notamment pour réduire appels de P. en période tension réseau |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
12- Achats responsables | 12_1_enr_garantie_origine | Augmenter le % EnR garantie d’origine dans le contrat fourniture énergie | Augmenter le % EnR garantie d’origine dans le contrat fourniture énergie |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
12- Achats responsables | 12_2_power_purchase_agreement | Recourir aux PPA dans la stratégie d'achat pour inciter aux développements des EnR | Recourir aux PPA dans la stratégie d'achat pour inciter aux développements des EnR |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
12- Achats responsables | 12_3_integrer_cee_dans_strategie_achat | Intégrer l’obtention de Certificats d’Economie d’Energie dans la démarche d’achat | Intégrer l’obtention de Certificats d’Economie d’Energie dans la démarche d’achat |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
12- Achats responsables | 12_4_privilegier_achats_a_faible_impact | Privilégier achats à faible impact en intégrant durée de vie, TCO, externalité positive | Privilégier achats à faible impact en intégrant durée de vie, TCO, externalité positive |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
12- Achats responsables | 12_5_favoriser_reemploi_dans_les_achats | Inciter les achats à favoriser le réemploi, notamment sur les matériaux de 2nd œuvre | Inciter les achats à favoriser le réemploi, notamment sur les matériaux de 2nd œuvre |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
12- Achats responsables | 12_6_charte_achat_responsable | Mettre en place au sein de l’entreprise une charte d’achat responsable | Mettre en place au sein de l’entreprise une charte d’achat responsable |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
13- Eau | 13_1_recherche_reactivite_fuite_eau | Systématiser recherche de fuite et être réactif suite à détection de fuite | Systématiser recherche de fuite et être réactif suite à détection de fuite |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
13- Eau | 13_2_raccorder_pilotage_eau_a_la_gtb | Raccorder les organes de pilotage de la distribution d’eau à la GTB | Raccorder les organes de pilotage de la distribution d’eau à la GTB |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
13- Eau | 13_3_collecte_reutilisation_eaux_grises | Mettre en place une collecte des eaux grises pour les réutiliser | Mettre en place une collecte des eaux grises pour les réutiliser |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
13- Eau | 13_4_installer_recuperateur_ep | Installer un récupérateur d'eaux pluviales | Installer un récupérateur d'eaux pluviales |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
13- Eau | 13_5_reinjecter_EP_dans_usages_autorises | Réinjecter les eaux de pluie dans les usages le permettant | Réinjecter les eaux de pluie dans les usages le permettant |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
13- Eau | 13_6_equipements_hydroeconomes | Mettre en place équipements hydro-économes | Mettre en place équipements hydro-économes |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
14- Numérique | 14_1_audit_energétique_IT | Réaliser un audit énergétique des équipements IT sur site | Réaliser un audit énergétique des équipements IT sur site |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
14- Numérique | 14_2_mise_en_veille_extinction_automatique | Paramétrer mise en veille / extinction automatique des systèmes | Paramétrer mise en veille / extinction automatique des systèmes |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
14- Numérique | 14_3_coupure_centralisee_bureautique | Mettre en place une coupure centralisée des équipements bureautique | Mettre en place une coupure centralisée des équipements bureautique |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
14- Numérique | 14_4_temperature_clim_salle_serveur | Se concerter avec l'IT pour ajuster t° consigne clim. salle serveur au max. acceptable | Se concerter avec l'IT pour ajuster t° consigne clim. salle serveur au max. acceptable |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
14- Numérique | 14_5_proner_sobriete_numerique_usages | Prôner la sobriété numérique quant aux flux (vidéo, pièces jointes email, …) | Prôner la sobriété numérique quant aux flux (vidéo, pièces jointes email, …) |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
14- Numérique | 14_6_proner_sobriete_numerique_stockage | Prôner la sobriété numérique quant aux données stockées | Prôner la sobriété numérique quant aux données stockées |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
14- Numérique | 14_7_reduire_temps_ecran_diffusion | Réduire temps d’utilisation & luminosité écrans dans espaces communs, yc ascenseur | Réduire temps d’utilisation & luminosité écrans dans espaces communs, yc ascenseur |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
14- Numérique | 14_8_recuperer_energie_serveurs | Récupérer l’énergie produite par les serveurs (préchauffage eau, …) | Récupérer l’énergie produite par les serveurs (préchauffage eau, …) |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
14- Numérique | 14_9_code_europeen_datacenter | Opter pour prestataire d’hébergement signataire du code européen des datacenters | Opter pour prestataire d’hébergement signataire du code européen des datacenters |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
15- Biodiversité | 15_1_effectuer_diag_biodiversite | Effectuer un diagnostic biodiversité du site en intégrant un référentiel harmonisé tel que CBSh ou GBS | Effectuer un diagnostic biodiversité du site en intégrant un référentiel harmonisé tel que CBSh ou GBS |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
15- Biodiversité | 15_2_plan_gestion_biodiversite | Formaliser un plan d’action pour gérer la biodiversité sur le site | Formaliser un plan d’action pour gérer la biodiversité sur le site |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
15- Biodiversité | 15_3_traitement_espaces_verts | Mettre en place un traitement raisonné des espaces verts, respectueux de la biodiversité | Mettre en place un traitement raisonné des espaces verts, respectueux de la biodiversité |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
15- Biodiversité | 15_4_installer_habitat_faune | Installer des abris pour la faune sur les espaces extérieurs et sur le bâti | Installer des abris pour la faune sur les espaces extérieurs et sur le bâti |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
15- Biodiversité | 15_5_vegetalisation_pleine_terre | Végétaliser les espaces en pleine terre en privilégiant les essences indigènes autonomes en eau | Végétaliser les espaces en pleine terre en privilégiant les essences indigènes autonomes en eau |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
15- Biodiversité | 15_6_renaturer_zone_artificialisee | Renaturer les espaces extérieurs artificialisés : parkings, cours de service, parvis, pieds de murs, … | Renaturer les espaces extérieurs artificialisés : parkings, cours de service, parvis, pieds de murs, … |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
15- Biodiversité | 15_7_vegetalisation_hors_sol | Installer de la végétation hors sol quand la végétalisation pleine terre n'est pas possible | Installer de la végétation hors sol quand la végétalisation pleine terre n'est pas possible |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
15- Biodiversité | 15_8_eco_paturage | Mettre en place de l’éco-pâturage | Mettre en place de l’éco-pâturage |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
15- Biodiversité | 15_9_eclairage_trame_noire | Veiller à ce que l’éclairage du site respecte l'obscurité nocture nécessaire à la biodiversité | Veiller à ce que l’éclairage du site respecte l'obscurité nocture nécessaire à la biodiversité |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
15- Biodiversité | 15_10_accessible_et_ludique | Rendre les espaces verts accessibles et ludiques pour les utilisateurs du site | Rendre les espaces verts accessibles et ludiques pour les utilisateurs du site |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
15- Biodiversité | 15_11_communiquer_biodiversité | Communiquer sur les actions en faveur de la biodiversité | Communiquer sur les actions en faveur de la biodiversité |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
16- Mobilité | 16_1_plan_mobilite_douce | Elaborer un plan de mobilité douce du site pour réduire les émissions liées au trafic routier | Elaborer un plan de mobilité douce du site pour réduire les émissions liées au trafic routier |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
16- Mobilité | 16_2_adapter_site_velo | Adapter le site aux utilisateurs de vélo (locaux & accès sécurisés, douches, réparation…) | Adapter le site aux utilisateurs de vélo (locaux & accès sécurisés, douches, réparation…) |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
16- Mobilité | 16_3_ solutions_mobilite_tarif_preferentiel | Mettre à disposition des collaborateurs des solutions de mobilité douce à tarif préférentiel | Mettre à disposition des collaborateurs des solutions de mobilité douce à tarif préférentiel |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
16- Mobilité | 16_4_incitation_limiter_deplacements | Inciter financièrement les collaborateurs du site à limiter leurs déplacements en voiture | Inciter financièrement les collaborateurs du site à limiter leurs déplacements en voiture |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
16- Mobilité | 16_5_installer_maintenir_irve | Installer / maintenir des IRVE (Installation Recharge Véhicules Electriques) | Installer / maintenir des IRVE (Installation Recharge Véhicules Electriques) |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
16- Mobilité | 16_6_solution_autopartage | Mettre en œuvre des solutions d’autopartage | Mettre en œuvre des solutions d’autopartage |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
16- Mobilité | 16_7_communiquer_plan_mobilite | Communiquer sur le plan de mobilité | Communiquer sur le plan de mobilité |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
17- Réduction & gestion des déchets | 17_1_realiser_audit_dechets | Réaliser un audit pour identifier les types de déchets et les exutoires disponibles | Réaliser un audit pour identifier les types de déchets et les exutoires disponibles |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
17- Réduction & gestion des déchets | 17_2_suivre_ratio_dechets | Suivre ratio d’intensité déchets du site - par ex. kg/occupant ou kg/m2 - et communiquer | Suivre ratio d’intensité déchets du site - par ex. kg/occupant ou kg/m2 - et communiquer |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
17- Réduction & gestion des déchets | 17_3_organiser_traitement_in_situ | Organiser traitement de certains déchets in situ pour limiter le % envoyé en décharge | Organiser traitement de certains déchets in situ pour limiter le % envoyé en décharge |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
17- Réduction & gestion des déchets | 17_4_sensibiliser_recyclage | Sensibiliser les utilisateurs du site à la limitation de production de déchets et au recyclage | Sensibiliser les utilisateurs du site à la limitation de production de déchets et au recyclage |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
17- Réduction & gestion des déchets | 17_5_bonus_reduction_dechets | Inciter financièrement les utilisateurs du site à réduire leurs déchets / à augmenter le tri | Inciter financièrement les utilisateurs du site à réduire leurs déchets / à augmenter le tri |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
17- Réduction & gestion des déchets | 17_6_favoriser_reemploi | Favoriser le réemploi, par exemple réemploi de mobilier lors d’un réaménagement de bureaux | Favoriser le réemploi, par exemple réemploi de mobilier lors d’un réaménagement de bureaux |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
17- Réduction & gestion des déchets | 17_7__contenants_couverts | Organiser l’utilisation systématique de contenants & couverts réutilisables | Organiser l’utilisation systématique de contenants & couverts réutilisables |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
18- Adaptation au risque climatique | 18_1_etude_a_distance_expo_risque | Réaliser une étude globale d'exposition aux risques climatiques, sans visite sur site | Réaliser une étude globale d'exposition aux risques climatiques, sans visite sur site |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
18- Adaptation au risque climatique | 18_2_audit_sur_site_resilience_risque | Réaliser un audit sur site de résilience de l’actif (îlots de chaleur, inondation, …) | Réaliser un audit sur site de résilience de l’actif (îlots de chaleur, inondation, …) |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
18- Adaptation au risque climatique | 18_3_mettre_en_place_plan_resilience | Mettre en place un plan de résilience du bâtiment et de continuité de l’activité | Mettre en place un plan de résilience du bâtiment et de continuité de l’activité |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
18- Adaptation au risque climatique | 18_4_permeabiliser_parking | Perméabiliser tout ou partie des surfaces de parking | Perméabiliser tout ou partie des surfaces de parking |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
18- Adaptation au risque climatique | 18_5_creer_espace_ombrage | Créer espace ombragé sur zones piétons & parking (arbres, ombrière végétale ou PV, …) | Créer espace ombragé sur zones piétons & parking (arbres, ombrière végétale ou PV, …) |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
18- Adaptation au risque climatique | 18_6_noues | Créer ou améliorer les noues | Créer ou améliorer les noues |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
18- Adaptation au risque climatique | 18_7_bassins_retention | Créer ou améliorer les bassins de rétention | Créer ou améliorer les bassins de rétention |  |  |  |  | Rénovation légère | [8 empty] | -
18- Adaptation au risque climatique | 18_8_diag_deconnexion_reseau | Effectuer diagnostic gestion de l’eau à la parcelle & intensité de déconnexion au réseau | Effectuer diagnostic gestion de l’eau à la parcelle & intensité de déconnexion au réseau |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
18- Adaptation au risque climatique | 18_9_risque_exposition_feu_foret | Prévenir risque éventuel d’exposition aux feux de forêt (débroussaillage, pare-feux, …) | Prévenir risque éventuel d’exposition aux feux de forêt (débroussaillage, pare-feux, …) |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
19- Autres actions environnementales | 19_1_realiser_audit_batiment | Réaliser l’audit énergétique d’un site | Réaliser l’audit énergétique d’un site |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
19- Autres actions environnementales | 19_2_etablir_bilan_carbone | Etablir un bilan carbone du site | Etablir un bilan carbone du site |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
19- Autres actions environnementales | 19_3_payback_carbone_projet_reno | Calculer le « payback carbone » d’un projet de rénovation | Calculer le « payback carbone » d’un projet de rénovation |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
19- Autres actions environnementales | 19_4_outil_modelisation_trajectoire | Modéliser la trajectoire carbone 2050 du site, à l’aide d’un outil connecté au plan d’actions | Modéliser la trajectoire carbone 2050 du site, à l’aide d’un outil connecté au plan d’actions |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
19- Autres actions environnementales | 19_5_outil_suivi_plan_format_fidji_act | Suivre dans le temps le plan d'action du site au format Fidji ACT | Suivre dans le temps le plan d'action du site au format Fidji ACT |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
19- Autres actions environnementales | 19_6_base_connaissance_equipements | Mettre en place une base de connaissance des équipements du site | Mettre en place une base de connaissance des équipements du site |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
19- Autres actions environnementales | 19_7_in_use_very_good_batiment | Obtenir niveau élevé certification environnementale pour le bâtiment | Obtenir niveau élevé certification environnementale pour le bâtiment |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
19- Autres actions environnementales | 19_8_in_use_very_good_pilotage | Obtenir niveau élevé certification environnementale pour la gestion du bâtiment | Obtenir niveau élevé certification environnementale pour la gestion du bâtiment |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
19- Autres actions environnementales | 19_9_risques_fort_impact_carbone | Identifier et prévenir les risques à fort impact carbone (incendie, fuites fluides frigorigènes…) | Identifier et prévenir les risques à fort impact carbone (incendie, fuites fluides frigorigènes…) |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -
19- Autres actions environnementales | 19_10_cpe_service_travaux | Mettre en place un Contrat de Performance Energétique « Service » et / ou « travaux » | Mettre en place un Contrat de Performance Energétique « Service » et / ou « travaux » |  |  |  |  | Quick win | [8 empty] | -

## Print PDF
Rapport Fidji ACT énergie / environnement
|  |  | Site | xxx
I- Synthèse 19 familles Fidji ACT
| Non Applicable | 0 |  | Non Applicable | 0 | Non Applicable | 0
| A investiguer | 0 |  | A investiguer | 0 | A investiguer | 0
| Préconisé | 0 |  | Préconisé | 0 | Préconisé | 0
| Planifié - Réalisé | 0 |  | Planifié - Réalisé | 0 | Planifié - Réalisé | 0
| A renseigner | 11 |  | A renseigner | 8 | A renseigner | 12
| Non Applicable | 0 |  | Non Applicable | 0 | Non Applicable | 0
| A investiguer | 0 |  | A investiguer | 0 | A investiguer | 0
| Préconisé | 0 |  | Préconisé | 0 | Préconisé | 0
| Planifié - Réalisé | 0 |  | Planifié - Réalisé | 0 | Planifié - Réalisé | 0
| A renseigner | 7 |  | A renseigner | 12 | A renseigner | 7
| Non Applicable | 0 |  | Non Applicable | 0 | Non Applicable | 0
| A investiguer | 0 |  | A investiguer | 0 | A investiguer | 0
| Préconisé | 0 |  | Préconisé | 0 | Préconisé | 0
| Planifié - Réalisé | 0 |  | Planifié - Réalisé | 0 | Planifié - Réalisé | 0
| A renseigner | 6 |  | A renseigner | 6 | A renseigner | 9
| Non Applicable | 0 |  | Non Applicable | 0 | Non Applicable | 0
| A investiguer | 0 |  | A investiguer | 0 | A investiguer | 0
| Préconisé | 0 |  | Préconisé | 0 | Préconisé | 0
| Planifié - Réalisé | 0 |  | Planifié - Réalisé | 0 | Planifié - Réalisé | 0
| A renseigner | 8 |  | A renseigner | 9 | A renseigner | 6
| Non Applicable | 0 |  | Non Applicable | 0 | Non Applicable | 0
| A investiguer | 0 |  | A investiguer | 0 | A investiguer | 0
| Préconisé | 0 |  | Préconisé | 0 | Préconisé | 0
| Planifié - Réalisé | 0 |  | Planifié - Réalisé | 0 | Planifié - Réalisé | 0
| A renseigner | 6 |  | A renseigner | 9 | A renseigner | 11
| Non Applicable | 0 |  | Non Applicable | 0 | Non Applicable | 0
| A investiguer | 0 |  | A investiguer | 0 | A investiguer | 0
| Préconisé | 0 |  | Préconisé | 0 | Préconisé | 0
| Planifié - Réalisé | 0 |  | Planifié - Réalisé | 0 | Planifié - Réalisé | 0
| A renseigner | 7 |  | A renseigner | 7 | A renseigner | 9
| Non Applicable | 0
| A investiguer | 0
| Préconisé | 0
| Planifié - Réalisé | 0
| A renseigner | 10
"Quick win
II- Actions Quick win au stade "A investiguer" ou "Préconisé"
Famille |  | Libellé court |  | Stade | Libellé action
Pas d'action Quick-win

## Nomenclature (hidden)
Famille Fidji ACT | Type d'action Fidji ACT | Libellé court type d'action | Quick win | Action à impact fort sur la trajectoire carbone
1- Enveloppe bâtiment | Isoler par l'extérieur (ITE) les façades | 1_1_ITE_facade | Rénovation lourde | Oui
1- Enveloppe bâtiment | Isoler par l'extérieur (ITE) la toiture | 1_2_ITE_toiture | Rénovation lourde | Oui
1- Enveloppe bâtiment | Installer une toiture végétalisée | 1_3_vegetaliser_toiture | Rénovation lourde | Oui
1- Enveloppe bâtiment | Végétaliser une façade | 1_4_vegetaliser_facade | Rénovation lourde | Oui
1- Enveloppe bâtiment | Appliquer peinture anti-chaleur sur toiture | 1_5_peinture_roof | Rénovation légère | Oui
1- Enveloppe bâtiment | Isoler par l'intérieur (ITI) | 1_6_iti | Rénovation légère | Oui
1- Enveloppe bâtiment | Protéger du soleil la façade / les menuiseries (brise-soleil, store, films solaires, arbres,…) | 1_7_protection_soleil_menuiseries_facade | Rénovation légère | Oui
1- Enveloppe bâtiment | Remplacer menuiseries extérieures par modèle plus performant sur le plan énergétique | 1_8_remplacer_menuiseries_extérieures | Rénovation lourde | Oui
1- Enveloppe bâtiment | Isoler le plancher bas en contact avec un vide sanitaire ou un terre-plein | 1_9_isoler_plancher_bas | Rénovation lourde | Oui
1- Enveloppe bâtiment | Isoler le plancher haut (combles ou terrasse) | 1_10_isoler_plancher_haut | Rénovation lourde | Oui
1- Enveloppe bâtiment | Remplacer façade existante (mur-rideau, ...) par solution écoénergétique | 1_11_remplacer_facade_existante | Rénovation lourde | Oui
1- Enveloppe bâtiment | Autre action sur l’enveloppe | 1_12_autre_action_enveloppe | Rénovation lourde
2- Eclairage | Éteindre éclairage dès que les espaces intérieurs sont inoccupés (détecteurs de présence) | 2_1_eteindre_quand_inoccupe | Quick win
2- Eclairage | Graduer l’éclairage intérieur / extérieur en fonction des apports de lumière du jour | 2_2_graduer_eclairage | Quick win
2- Eclairage | Réduire durée éclairage extérieur la nuit et l'éteindre le plus tôt possible | 2_3_reduire_eclairage_exterieur | Quick win
2- Eclairage | Optimiser l’apport d’éclairage naturel (créer puit de lumière, changer menuiseries, vitrages) | 2_4_maximiser_eclairage_naturel | Quick win
2- Eclairage | Moderniser l’éclairage avec des sources lumineuses économes en énergie | 2_5_moderniser_eclairage | Quick win
2- Eclairage | Eteindre les écrans de publicité & les enseignes lumineuses la nuit le plus tôt possible | 2_6_eteindre_pub_enseigne | Quick win
2- Eclairage | Installer un système de commande de l’éclairage | 2_7_installer_systeme_commande | Rénovation légère
2- Eclairage | Piloter l'éclairage depuis le système d'automatisation et de contrôle du bâtiment (BACS) | 2_8_raccorder_eclairage_BACS | Rénovation légère
2- Eclairage | Autre action sur l’éclairage | 2_9_autre_action_eclairage | Rénovation légère
3- Réglage CVC | Réduire la saison de chauffe (retarder le début et avancer la fin) | 3_1_reduire_saison_chauffe | Quick win
3- Réglage CVC | Baisser t° chauffage quand site inoccupé sur courte durée (par ex. 16°C nuit & WE) | 3_2_baisser_temp_nuit_we | Quick win
3- Réglage CVC | Mettre le bâtiment hors-gel (7°C) lorsqu'inoccupé pendant plus de 3 jours | 3_3_hors_gel | Quick win
3- Réglage CVC | Optimiser t° consigne climatisation et diminuer t° chauffage suivant réglementation | 3_4_clim_26_degres_chauffage_19 | Quick win
3- Réglage CVC | Adapter t° aux besoins, par ex. à l’aide de thermostats / détection / zonage | 3_5_regul_thermostat_detecteur | Quick win
3- Réglage CVC | Asservir apport air neuf au taux d’occupation (sauf pièces humides) | 3_6_ventilation_taux_occupation | Quick win
3- Réglage CVC | Prioriser mode chauffage PAC sur équipement hybride PAC – gaz | 3_7_prioriser_mode_pac_hybride | Quick win
3- Réglage CVC | Décaler horaire remise en chauffe pour éviter appel de Puissance en heure de pointe | 3_8_decaler_remise_chauffe | Quick win
3- Réglage CVC | Couper l'alimentation des équipements non utilisés sur une période prolongée | 3_9_couper_alim_si_non_utilise | Quick win
3- Réglage CVC | Vérifier réglage HP BP flottante sur centrale eau glacée | 3_10_hp_bp_flottante | Quick win
3- Réglage CVC | Vérifier réglage freecooling | 3_11_freecooling | Quick win
3- Réglage CVC | Vérifier réglage des lois d’eau | 3_12_loi_d_eau | Quick win
3- Réglage CVC | Autre action réglage CVC | 3_13_autre_reglage_cvc | Quick win
4- Maintenance CVC | Mettre en place un protocole de maintenance de tous les équipements CVC | 4_1_reviser_equipements_CVC | Quick win
4- Maintenance CVC | Mettre en place un monitoring des indicateurs de performance de l’installation CVC | 4_2_monitoring_performance_cvc | Quick win
4- Maintenance CVC | Rétro-commissionner régulièrement les installations CVC | 4_3_retro_commissionning_CVC | Quick win
4- Maintenance CVC | Vérifier régulièrement état des pompes de circulation chauffage & eau glacée | 4_4_verifier_pompe_boucle_eau | Quick win
4- Maintenance CVC | Contrôler régulièrement l’eau des réseaux hydrauliques et traiter au besoin | 4_5_controler_reseau_hydraulique | Quick win
4- Maintenance CVC | Désembouer réseau hydraulique / installer filtres anti-boues | 4_6_desembouer_filtres_antiboues | Quick win
4- Maintenance CVC | Installer / remplacer des filtres à air performants, adaptés au besoin | 4_7_filtres_air | Quick win
4- Maintenance CVC | Autre action maintenance CVC | 4_8_autre_maintenance_CVC | Quick win
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | Remplacer équipement énergivore et/ou en fin de vie en adaptant la puissance installée | 5_1_remplacement_equipement | Rénovation légère
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | Installer nouvel équipement performant du point de vue énergétique & environnemental | 5_2_installation_nouvel_equipement | Rénovation légère
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | Isoler canalisations de chauffage / eau glacée | 5_3_isoler_reseau_chauffage_eg | Rénovation légère
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | Installer régulateur de cascade sur une installation comprenant plusieurs chaudières | 5_4_regulateurs_chaudières_en_cascade | Rénovation légère
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | Installer modules d'équilibrage automatique du réseau | 5_5_module_equilibrage_reseau | Rénovation légère
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | Installer VMC double flux | 5_6_vmc_double_flux | Rénovation légère
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | Installer des sondes CO2 pour moduler le débit de la ventilation en f° de l’occupation | 5_7_regulation_sonde_CO2 | Rénovation légère
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | Mettre en place une récupération de chaleur issue de l’air extrait ou d’un process | 5_8_recupe_chaleur_air_extrait_process | Rénovation légère
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | Installer déstratificateur dans locaux chauffés avec grande hauteur sous plafond | 5_9_destratificateur | Rénovation légère
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | Mettre en place un système de freecooling | 5_10_freecooling | Rénovation légère
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | Raccorder le bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid | 5_11_raccord_reseau_urbain | Rénovation légère
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | Mettre en place le pilotage du CVC via une GTB | 5_12_pilotage_cvc_via_gtb | Rénovation légère
5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | Autre travaux CVC | 5_13_autres_travaux_CVC | Rénovation légère
6- EnR / Abandon énergies fossiles | Remplacer chauffage gaz / fioul par pompe(s) à chaleur | 6_1_remplacer_chauffage_gaz_fioul_par_pac | Rénovation légère | Oui
6- EnR / Abandon énergies fossiles | Remplacer chauffage gaz / fioul par chaudière biomasse | 6_2_remplacer_chauffage_gaz_fioul_par_biomasse | Rénovation légère | Oui
6- EnR / Abandon énergies fossiles | Remplacer chauffage gaz / fioul par raccordement réseau de chaleur | 6_3_remplacer_par_reseau_chaleur | Rénovation légère | Oui
6- EnR / Abandon énergies fossiles | Tendre vers l’abandon du gaz sur site déjà équipé d’appareils hybrides PAC-gaz | 6_4_privilégier_mode_pac_sur_hybride | Rénovation légère | Oui
6- EnR / Abandon énergies fossiles | Installer EnR : photovoltaïque / solaire thermique / éolienne / géothermie / … | 6_5_installer_energie_renouvelable | Rénovation légère | Oui
6- EnR / Abandon énergies fossiles | Installer / maintenir unités stockage d’énergie thermique / électrique | 6_6_unite_stockage_energie | Rénovation légère | Oui
6- EnR / Abandon énergies fossiles | Installer et maintenir une micro-installation de cogénération | 6_7_cogeneration | Rénovation légère | Oui
6- EnR / Abandon énergies fossiles | Autre action EnR / abandon gaz & fioul | 6_8_autre_action_ENR_abandon_gaz_fioul | Rénovation légère | Oui
7- Eau chaude sanitaire | Optimiser la production d’ECS en f° des besoins et adapter l’installation si nécessaire | 7_1_adapter_production_ECS_au_besoin | Quick win
7- Eau chaude sanitaire | Arrêter la production d’eau chaude, sauf cas indispensable | 7_2_arrêter_production_ecs_si_possible | Quick win
7- Eau chaude sanitaire | Isoler ballon ECS, réseau ECS et points singuliers (échangeurs, vannes 3 voies, …) | 7_3_isoler_ballon_reseau | Quick win
7- Eau chaude sanitaire | Récupérer énergie sur eaux grises ou air extrait pour préchauffage ECS | 7_4_recuperer_energie_pour_ECS | Quick win
7- Eau chaude sanitaire | Installer système ECS solaire | 7_5_installer_ecs_solaire | Rénovation légère
7- Eau chaude sanitaire | Installer système ECS thermodynamique | 7_6_installer_ecs_thermodynamique | Rénovation légère
7- Eau chaude sanitaire | Autres Réglage / travaux ECS | 7_7_autre_action_ECS | Rénovation légère
8- Comptage & suivi conso énergie / eau | Cartographier les compteurs / sous-compteurs énergie | 8_1_cartographie_comptage_energie | Quick win
8- Comptage & suivi conso énergie / eau | Mettre en place télérelève / système de management de l'énergie | 8_2_telereleve_systeme_management_energie | Rénovation légère
8- Comptage & suivi conso énergie / eau | Installer ou remplacer des sous-compteurs énergie | 8_3_sous_compteurs_energie | Quick win
8- Comptage & suivi conso énergie / eau | Cartographier les compteurs / sous-compteurs eau | 8_4_cartographie_compteurs_eau | Quick win
8- Comptage & suivi conso énergie / eau | Mettre en place télérelève / système de management de l’eau | 8_5_telereleve_systeme_management_eau | Rénovation légère
8- Comptage & suivi conso énergie / eau | Installer ou remplacer des sous-compteurs eau | 8_6_sous_compteurs_eau | Quick win
8- Comptage & suivi conso énergie / eau | Autre action comptage suivi | 8_7_autre_action_comptage_suivi | Quick win
9- BACS / gtb | Installer / moderniser une GTB avec une classe C a minima selon norme ISO 52120-1:2022 | 9_1_installer_moderniser_gtb | Rénovation légère
9- BACS / gtb | Inspecter régulièrement le bon fonctionnement de la GTB et optimiser son paramétrage | 9_2_inspection_fonctionnement_gtb | Quick win
9- BACS / gtb | S’assurer que la GTB intègre un suivi avec historisation des consommations énergétiques | 9_3_suivi_conso_energie | Quick win
9- BACS / gtb | Mettre en place un plan de formation sur l’utilisation des équipements connectés à la GTB | 9_4_plan_formation_utilisation_gtb | Quick win
9- BACS / gtb | Mettre en place / tenir à jour le carnet de GTB incluant l’analyse fonctionnelle | 9_5_carnet_gtb | Quick win
9- BACS / gtb | Vérifier mise à jour des logiciels GTB (sécurité, efficacité énergétique…) | 9_6_mise_a_jour_logiciel_gtb | Quick win
9- BACS / gtb | Raccorder au BACS les équipements énergivores, y compris ascenseurs, cuisines, IRVE | 9_7_bacs_equipements_energivores | Rénovation légère
9- BACS / gtb | Connecter le BACS à un dispositif de flexibilité du réseau électrique | 9_8_connecter_BACS_flex | Rénovation légère
9- BACS / gtb | Connecter le BACS à la météo et l’activité prévisionnelle du site pour anticiper les besoins | 9_9_connecter_gtb_meteo_et_activite | Rénovation légère
9- BACS / gtb | Autre action BACS / GTB | 9_10_autre_action_BACS_GTB | Rénovation légère
10- Froid alimentaire | Maximiser remplissage des meubles réfrigérés | 10_1_remplissage_meuble_froid | Quick win
10- Froid alimentaire | Vérifier bon réglage HP BP flottante centrale froid positif ou négatif | 10_2_reglage_hp_bp_flottante_centrales | Quick win
10- Froid alimentaire | Remplacer meubles froid alimentaire en fin de vie | 10_3_remplacer_meubles_froid | Rénovation légère
10- Froid alimentaire | Remplacer centrale froid alimentaire en fin de vie | 10_4_remplacer_centrales | Rénovation légère
10- Froid alimentaire | Retrofit fluide frigorigène installation froid positif ou négatif | 10_5_retrofit_fluide_frigorigene | Quick win
10- Froid alimentaire | Remplacer / Améliorer la GTC froid alimentaire | 10_6_remplacer_gtc_froid_alimentaire | Quick win
10- Froid alimentaire | Installer portes performantes sur meubles frigorifiques | 10_7_installer_portes_meubles_froid | Rénovation légère
10- Froid alimentaire | Récupérer les calories frigo pour un autre usage (ECS, préchauffage, …) | 10_8_recuperer_calories_frigo | Quick win
10- Froid alimentaire | Autre action froid alimentaire | 10_9_autre_action_froid_alimentaire | Quick win
11- Organisation / communication | Veiller à la fermeture des portes / ouvrants des zones chauffées ou climatisées | 11_1_fermeture_espaces_chauff_clim | Quick win
11- Organisation / communication | Planifier regroupement des personnes présentes sur site dans zones prédéfinies | 11_2_regrouper_presents_sur_site | Quick win
11- Organisation / communication | Organiser l’occupation des espaces du site pour limiter les besoins de chaleur / climatisation | 11_3_organiser_occupation_du_site | Quick win
11- Organisation / communication | Mettre en sommeil tout ou partie du site en définissant des plages de fermeture | 11_4_fermer_1_jour_par_semaine | Quick win
11- Organisation / communication | Animer un comité avec toutes les parties prenantes pour définir et suivre un plan d’action | 11_5_comite_plan_action | Quick win
11- Organisation / communication | Désigner 1 référent - ou 1 équipe pluridisciplinaire - en charge du plan d’action | 11_6_designer_un_referent_par_site | Quick win
11- Organisation / communication | Communiquer sur nouveaux réglages afin d’en favoriser l’acceptation et motiver les efforts | 11_7_comm_pour_faire_accepter | Quick win
11- Organisation / communication | Rendre ludique l’effort commun, par exemple sous forme de jeu participatif | 11_8_rendre_ludique_effort_commun | Quick win
11- Organisation / communication | Sensibiliser aux écogestes, notamment pour réduire appels de P. en période tension réseau | 11_9_sensibiliser_aux_ecogestes | Quick win
11- Organisation / communication | Autre action organisation / communication | 11_10_autre_action_orga_comm | Quick win
12- Achats responsables | Augmenter le % EnR garantie d’origine dans le contrat fourniture énergie | 12_1_enr_garantie_origine | Quick win
12- Achats responsables | Recourir aux PPA dans la stratégie d'achat pour inciter aux développements des EnR | 12_2_power_purchase_agreement | Quick win
12- Achats responsables | Intégrer l’obtention de Certificats d’Economie d’Energie dans la démarche d’achat | 12_3_integrer_cee_dans_strategie_achat | Quick win
12- Achats responsables | Privilégier achats à faible impact en intégrant durée de vie, TCO, externalité positive | 12_4_privilegier_achats_a_faible_impact | Quick win
12- Achats responsables | Inciter les achats à favoriser le réemploi, notamment sur les matériaux de 2nd œuvre | 12_5_favoriser_reemploi_dans_les_achats | Quick win
12- Achats responsables | Mettre en place au sein de l’entreprise une charte d’achat responsable | 12_6_charte_achat_responsable | Quick win
12- Achats responsables | Autre action sur les achats responsables | 12_7_autre_action_achats_responsables | Quick win
13- Eau | Systématiser recherche de fuite et être réactif suite à détection de fuite | 13_1_recherche_reactivite_fuite_eau | Quick win
13- Eau | Raccorder les organes de pilotage de la distribution d’eau à la GTB | 13_2_raccorder_pilotage_eau_a_la_gtb | Rénovation légère
13- Eau | Mettre en place une collecte des eaux grises pour les réutiliser | 13_3_collecte_reutilisation_eaux_grises | Quick win
13- Eau | Installer un récupérateur d'eaux pluviales | 13_4_installer_recuperateur_ep | Quick win
13- Eau | Réinjecter les eaux de pluie dans les usages le permettant | 13_5_reinjecter_EP_dans_usages_autorises | Quick win
13- Eau | Mettre en place équipements hydro-économes | 13_6_equipements_hydroeconomes | Quick win
13- Eau | Autre action sur les consommations d’eau | 13_7_autre_action_sur_eau | Quick win
14- Numérique | Réaliser un audit énergétique des équipements IT sur site | 14_1_audit_energétique_IT | Quick win
14- Numérique | Paramétrer mise en veille / extinction automatique des systèmes | 14_2_mise_en_veille_extinction_automatique | Quick win
14- Numérique | Mettre en place une coupure centralisée des équipements bureautique | 14_3_coupure_centralisee_bureautique | Quick win
14- Numérique | Se concerter avec l'IT pour ajuster t° consigne clim. salle serveur au max. acceptable | 14_4_temperature_clim_salle_serveur | Quick win
14- Numérique | Prôner la sobriété numérique quant aux flux (vidéo, pièces jointes email, …) | 14_5_proner_sobriete_numerique_usages | Quick win
14- Numérique | Prôner la sobriété numérique quant aux données stockées | 14_6_proner_sobriete_numerique_stockage | Quick win
14- Numérique | Réduire temps d’utilisation & luminosité écrans dans espaces communs, yc ascenseur | 14_7_reduire_temps_ecran_diffusion | Quick win
14- Numérique | Récupérer l’énergie produite par les serveurs (préchauffage eau, …) | 14_8_recuperer_energie_serveurs | Quick win
14- Numérique | Opter pour prestataire d’hébergement signataire du code européen des datacenters | 14_9_code_europeen_datacenter | Quick win
14- Numérique | Autre action sur le numérique | 14_10_autre_action_numerique | Quick win
15- Biodiversité | Effectuer un diagnostic biodiversité du site en intégrant un référentiel harmonisé tel que CBSh ou GBS | 15_1_effectuer_diag_biodiversite | Quick win
15- Biodiversité | Formaliser un plan d’action pour gérer la biodiversité sur le site | 15_2_plan_gestion_biodiversite | Quick win
15- Biodiversité | Mettre en place un traitement raisonné des espaces verts, respectueux de la biodiversité | 15_3_traitement_espaces_verts | Quick win
15- Biodiversité | Installer des abris pour la faune sur les espaces extérieurs et sur le bâti | 15_4_installer_habitat_faune | Quick win
15- Biodiversité | Végétaliser les espaces en pleine terre en privilégiant les essences indigènes autonomes en eau | 15_5_vegetalisation_pleine_terre | Quick win
15- Biodiversité | Renaturer les espaces extérieurs artificialisés : parkings, cours de service, parvis, pieds de murs, … | 15_6_renaturer_zone_artificialisee | Rénovation légère
15- Biodiversité | Installer de la végétation hors sol quand la végétalisation pleine terre n'est pas possible | 15_7_vegetalisation_hors_sol | Quick win
15- Biodiversité | Mettre en place de l’éco-pâturage | 15_8_eco_paturage | Quick win
15- Biodiversité | Veiller à ce que l’éclairage du site respecte l'obscurité nocture nécessaire à la biodiversité | 15_9_eclairage_trame_noire | Quick win
15- Biodiversité | Rendre les espaces verts accessibles et ludiques pour les utilisateurs du site | 15_10_accessible_et_ludique | Rénovation légère
15- Biodiversité | Communiquer sur les actions en faveur de la biodiversité | 15_11_communiquer_biodiversité | Quick win
15- Biodiversité | Autre action sur la biodiversité | 15_12_autre_action_biodiversité | Quick win
16- Mobilité | Elaborer un plan de mobilité douce du site pour réduire les émissions liées au trafic routier | 16_1_plan_mobilite_douce | Quick win
16- Mobilité | Adapter le site aux utilisateurs de vélo (locaux & accès sécurisés, douches, réparation…) | 16_2_adapter_site_velo | Rénovation légère
16- Mobilité | Mettre à disposition des collaborateurs des solutions de mobilité douce à tarif préférentiel | 16_3_ solutions_mobilite_tarif_preferentiel | Quick win
16- Mobilité | Inciter financièrement les collaborateurs du site à limiter leurs déplacements en voiture | 16_4_incitation_limiter_deplacements | Quick win
16- Mobilité | Installer / maintenir des IRVE (Installation Recharge Véhicules Electriques) | 16_5_installer_maintenir_irve | Rénovation légère
16- Mobilité | Mettre en œuvre des solutions d’autopartage | 16_6_solution_autopartage | Quick win
16- Mobilité | Communiquer sur le plan de mobilité | 16_7_communiquer_plan_mobilite | Quick win
16- Mobilité | Autre action sur la mobilité | 16_8_autre_action_mobilite | Quick win
17- Réduction & gestion des déchets | Réaliser un audit pour identifier les types de déchets et les exutoires disponibles | 17_1_realiser_audit_dechets | Quick win
17- Réduction & gestion des déchets | Suivre ratio d’intensité déchets du site - par ex. kg/occupant ou kg/m2 - et communiquer | 17_2_suivre_ratio_dechets | Quick win
17- Réduction & gestion des déchets | Organiser traitement de certains déchets in situ pour limiter le % envoyé en décharge | 17_3_organiser_traitement_in_situ | Quick win
17- Réduction & gestion des déchets | Sensibiliser les utilisateurs du site à la limitation de production de déchets et au recyclage | 17_4_sensibiliser_recyclage | Quick win
17- Réduction & gestion des déchets | Inciter financièrement les utilisateurs du site à réduire leurs déchets / à augmenter le tri | 17_5_bonus_reduction_dechets | Quick win
17- Réduction & gestion des déchets | Favoriser le réemploi, par exemple réemploi de mobilier lors d’un réaménagement de bureaux | 17_6_favoriser_reemploi | Quick win
17- Réduction & gestion des déchets | Organiser l’utilisation systématique de contenants & couverts réutilisables | 17_7__contenants_couverts | Quick win
17- Réduction & gestion des déchets | Autre action sur la réduction et la gestion des déchets | 17_8_autre_reduction_gestion_dechets | Quick win
18- Adaptation au risque climatique | Réaliser une étude globale d'exposition aux risques climatiques, sans visite sur site | 18_1_etude_a_distance_expo_risque | Quick win
18- Adaptation au risque climatique | Réaliser un audit sur site de résilience de l’actif (îlots de chaleur, inondation, …) | 18_2_audit_sur_site_resilience_risque | Quick win
18- Adaptation au risque climatique | Mettre en place un plan de résilience du bâtiment et de continuité de l’activité | 18_3_mettre_en_place_plan_resilience | Quick win
18- Adaptation au risque climatique | Perméabiliser tout ou partie des surfaces de parking | 18_4_permeabiliser_parking | Rénovation légère
18- Adaptation au risque climatique | Créer espace ombragé sur zones piétons & parking (arbres, ombrière végétale ou PV, …) | 18_5_creer_espace_ombrage | Rénovation légère
18- Adaptation au risque climatique | Créer ou améliorer les noues | 18_6_noues | Rénovation légère
18- Adaptation au risque climatique | Créer ou améliorer les bassins de rétention | 18_7_bassins_retention | Rénovation légère
18- Adaptation au risque climatique | Effectuer diagnostic gestion de l’eau à la parcelle & intensité de déconnexion au réseau | 18_8_diag_deconnexion_reseau | Quick win
18- Adaptation au risque climatique | Prévenir risque éventuel d’exposition aux feux de forêt (débroussaillage, pare-feux, …) | 18_9_risque_exposition_feu_foret | Quick win
18- Adaptation au risque climatique | Autre action adaptation risque climatique | 18_10_autre_action_adaptation_climat | Quick win
19- Autres actions environnementales | Réaliser l’audit énergétique d’un site | 19_1_realiser_audit_batiment | Quick win
19- Autres actions environnementales | Etablir un bilan carbone du site | 19_2_etablir_bilan_carbone | Quick win
19- Autres actions environnementales | Calculer le « payback carbone » d’un projet de rénovation | 19_3_payback_carbone_projet_reno | Quick win
19- Autres actions environnementales | Modéliser la trajectoire carbone 2050 du site, à l’aide d’un outil connecté au plan d’actions | 19_4_outil_modelisation_trajectoire | Quick win
19- Autres actions environnementales | Suivre dans le temps le plan d'action du site au format Fidji ACT | 19_5_outil_suivi_plan_format_fidji_act | Quick win
19- Autres actions environnementales | Mettre en place une base de connaissance des équipements du site | 19_6_base_connaissance_equipements | Quick win
19- Autres actions environnementales | Obtenir niveau élevé certification environnementale pour le bâtiment | 19_7_in_use_very_good_batiment | Quick win
19- Autres actions environnementales | Obtenir niveau élevé certification environnementale pour la gestion du bâtiment | 19_8_in_use_very_good_pilotage | Quick win
19- Autres actions environnementales | Identifier et prévenir les risques à fort impact carbone (incendie, fuites fluides frigorigènes…) | 19_9_risques_fort_impact_carbone | Quick win
19- Autres actions environnementales | Mettre en place un Contrat de Performance Energétique « Service » et / ou « travaux » | 19_10_cpe_service_travaux | Quick win
19- Autres actions environnementales | Autre action environnementale | 19_11_autre_action_environnement | Quick win

## Backend (hidden)
Date réalisation | Origine budget | Origine du gain | Précision sur le gain | Périmètre | Tag action APEE | Interdépendance avec un tiers | Stade | Action prioritaire ? | Quick win ? | Abandon énergie fossile | Typologie | Responsabilité | Statut Propriété | Energie chauffage | Bâtiment climatisé | Connecté réseau chaleur | Isolation bâtiment | Certification environnementale | Certification thématique | GTB | Bâtiment équipé d'une chaudière biomasse | A le projet d’abandonner le gaz | Note DPE
2020 | Benchmark | STD | Eclairage | Parties communes | Urgent conformité réglementaire | Oui | Non Applicable | Prioritaire | Quick win | Oui | Bureaux | A la main du preneur | Pleine propriété | Electricité | Oui | Oui | Isolation faible ou inexistante | BREEAM | Wired score | GTB haute performance (type classe A ou B) | Oui | Oui | A
2021 | 1ère estimation | Estimation | Chauffage | Boutiques | Urgent sécurité | Non | A investiguer | - | Rénovation légère | Non | Commerces centre ville | A la main du propriétair | Copropriété | Gaz naturel | Non | Non | Isolation acceptable malgré des défauts | HQE | Smart score | GTB performance acceptable (type classe C) | Non | Non | B
2022 | Devis détaillé | Benchmark | ECS | Hyper | Urgent risque défaillance |  | Préconisé |  | Rénovation lourde |  | Centre commercial | Autre | Location | Fioul |  |  | Bonne isolation | LEED | R2S | GTB performance insufFisante (type classe D) |  |  | C
2023 | Autre | Autre | Climatisation | Extérieur | Non urgent |  | Validé |  |  |  | Administration / enseignement |  | Autre | Réseau de chaleur |  |  | Isolation renforcée | Autre | Osmoz | Pas de GTB |  |  | D
2024 |  |  | Froid alimentaire |  |  |  | En cours |  |  |  | Entrepôt réfrigéré |  |  | Biomasse |  |  |  |  | Biodivercity |  |  |  | E
2025 |  |  | Bureautique |  |  |  | Réalisé |  |  |  | Entrepôt non réfrigéré |  |  | Autre |  |  |  |  | Autre |  |  |  | F
2026 |  |  | Autre usage |  |  |  | Abandonné |  |  |  | Hotellerie | [11 empty] | G
2027 | * |  |  |  | * | [5 empty] | Santé
2028 | [10 empty] | Immeuble résidentiel
2029 | [10 empty] | Usage mixte
2030 |  |  |  |  | * | [5 empty] | Autre
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

## Calculation (hidden)
1- Enveloppe bâtiment | 2- Eclairage | 3- Réglage CVC | 4- Maintenance CVC | 5- Travaux CVC (hors abandon gaz & fioul) | 6- EnR / Abandon énergies fossiles | 7- Eau chaude sanitaire | 8- Comptage & suivi conso énergie / eau | 9- BACS / gtb | 10- Froid alimentaire | 11- Organisation / communication | 12- Achats responsables | 13- Eau | 14- Numérique | 15- Biodiversité | 16- Mobilité | 17- Réduction & gestion des déchets | 18- Adaptation au risque climatique | 19- Autres actions environnementales
1_1_ITE_facade | 2_1_eteindre_quand_inoccupe | 3_1_reduire_saison_chauffe | 4_1_reviser_equipements_CVC | 5_1_remplacement_equipement | 6_1_remplacer_chauffage_gaz_fioul_par_pac | 7_1_adapter_production_ECS_au_besoin | 8_1_cartographie_comptage_energie | 9_1_installer_moderniser_gtb | 10_1_remplissage_meuble_froid | 11_1_fermeture_espaces_chauff_clim | 12_1_enr_garantie_origine | 13_1_recherche_reactivite_fuite_eau | 14_1_audit_energétique_IT | 15_1_effectuer_diag_biodiversite | 16_1_plan_mobilite_douce | 17_1_realiser_audit_dechets | 18_1_etude_a_distance_expo_risque | 19_1_realiser_audit_batiment
1_2_ITE_toiture | 2_2_graduer_eclairage | 3_2_baisser_temp_nuit_we | 4_2_monitoring_performance_cvc | 5_2_installation_nouvel_equipement | 6_2_remplacer_chauffage_gaz_fioul_par_biomasse | 7_2_arrêter_production_ecs_si_possible | 8_2_telereleve_systeme_management_energie | 9_2_inspection_fonctionnement_gtb | 10_2_reglage_hp_bp_flottante_centrales | 11_2_regrouper_presents_sur_site | 12_2_power_purchase_agreement | 13_2_raccorder_pilotage_eau_a_la_gtb | 14_2_mise_en_veille_extinction_automatique | 15_2_plan_gestion_biodiversite | 16_2_adapter_site_velo | 17_2_suivre_ratio_dechets | 18_2_audit_sur_site_resilience_risque | 19_2_etablir_bilan_carbone | Note:
1_3_vegetaliser_toiture | 2_3_reduire_eclairage_exterieur | 3_3_hors_gel | 4_3_retro_commissionning_CVC | 5_3_isoler_reseau_chauffage_eg | 6_3_remplacer_par_reseau_chaleur | 7_3_isoler_ballon_reseau | 8_3_sous_compteurs_energie | 9_3_suivi_conso_energie | 10_3_remplacer_meubles_froid | 11_3_organiser_occupation_du_site | 12_3_integrer_cee_dans_strategie_achat | 13_3_collecte_reutilisation_eaux_grises | 14_3_coupure_centralisee_bureautique | 15_3_traitement_espaces_verts | 16_3_ solutions_mobilite_tarif_preferentiel | 17_3_organiser_traitement_in_situ | 18_3_mettre_en_place_plan_resilience | 19_3_payback_carbone_projet_reno | To make this work for the secondary dropdown list, you need to code the following into the DATA VALIDATION for the cell that contains the secondary list
1_4_vegetaliser_facade | 2_4_maximiser_eclairage_naturel | 3_4_clim_26_degres_chauffage_19 | 4_4_verifier_pompe_boucle_eau | 5_4_regulateurs_chaudières_en_cascade | 6_4_privilégier_mode_pac_sur_hybride | 7_4_recuperer_energie_pour_ECS | 8_4_cartographie_compteurs_eau | 9_4_plan_formation_utilisation_gtb | 10_4_remplacer_centrales | 11_4_fermer_1_jour_par_semaine | 12_4_privilegier_achats_a_faible_impact | 13_4_installer_recuperateur_ep | 14_4_temperature_clim_salle_serveur | 15_4_installer_habitat_faune | 16_4_incitation_limiter_deplacements | 17_4_sensibiliser_recyclage | 18_4_permeabiliser_parking | 19_4_outil_modelisation_trajectoire | INDIRECT("Calculation!"&ADDRESS(2,COLUMN(A1)+MATCH(Actions!A2,Calculation!$B$1#,0),4)&"#") into the Data Validation box for the Action column.
1_5_peinture_roof | 2_5_moderniser_eclairage | 3_5_regul_thermostat_detecteur | 4_5_controler_reseau_hydraulique | 5_5_module_equilibrage_reseau | 6_5_installer_energie_renouvelable | 7_5_installer_ecs_solaire | 8_5_telereleve_systeme_management_eau | 9_5_carnet_gtb | 10_5_retrofit_fluide_frigorigene | 11_5_comite_plan_action | 12_5_favoriser_reemploi_dans_les_achats | 13_5_reinjecter_EP_dans_usages_autorises | 14_5_proner_sobriete_numerique_usages | 15_5_vegetalisation_pleine_terre | 16_5_installer_maintenir_irve | 17_5_bonus_reduction_dechets | 18_5_creer_espace_ombrage | 19_5_outil_suivi_plan_format_fidji_act | Here we are constructing the cell reference in the table on this tab that allows us to get the list of categories for the selected family
1_6_iti | 2_6_eteindre_pub_enseigne | 3_6_ventilation_taux_occupation | 4_6_desembouer_filtres_antiboues | 5_6_vmc_double_flux | 6_6_unite_stockage_energie | 7_6_installer_ecs_thermodynamique | 8_6_sous_compteurs_eau | 9_6_mise_a_jour_logiciel_gtb | 10_6_remplacer_gtc_froid_alimentaire | 11_6_designer_un_referent_par_site | 12_6_charte_achat_responsable | 13_6_equipements_hydroeconomes | 14_6_proner_sobriete_numerique_stockage | 15_6_renaturer_zone_artificialisee | 16_6_solution_autopartage | 17_6_favoriser_reemploi | 18_6_noues | 19_6_base_connaissance_equipements
1_7_protection_soleil_menuiseries_facade | 2_7_installer_systeme_commande | 3_7_prioriser_mode_pac_hybride | 4_7_filtres_air | 5_7_regulation_sonde_CO2 | 6_7_cogeneration | 7_7_autre_action_ECS | 8_7_autre_action_comptage_suivi | 9_7_bacs_equipements_energivores | 10_7_installer_portes_meubles_froid | 11_7_comm_pour_faire_accepter | 12_7_autre_action_achats_responsables | 13_7_autre_action_sur_eau | 14_7_reduire_temps_ecran_diffusion | 15_7_vegetalisation_hors_sol | 16_7_communiquer_plan_mobilite | 17_7__contenants_couverts | 18_7_bassins_retention | 19_7_in_use_very_good_batiment | We use INDEX/MATCH to find the columnin the table on this page - we are looking in row 1 for the name of the family that was chosen on the Family on the Actions tab
1_8_remplacer_menuiseries_extérieures | 2_8_raccorder_eclairage_BACS | 3_8_decaler_remise_chauffe | 4_8_autre_maintenance_CVC | 5_8_recupe_chaleur_air_extrait_process | 6_8_autre_action_ENR_abandon_gaz_fioul |  |  | 9_8_connecter_BACS_flex | 10_8_recuperer_calories_frigo | 11_8_rendre_ludique_effort_commun |  |  | 14_8_recuperer_energie_serveurs | 15_8_eco_paturage | 16_8_autre_action_mobilite | 17_8_autre_reduction_gestion_dechets | 18_8_diag_deconnexion_reseau | 19_8_in_use_very_good_pilotage
1_9_isoler_plancher_bas | 2_9_autre_action_eclairage | 3_9_couper_alim_si_non_utilise |  | 5_9_destratificateur |  |  |  | 9_9_connecter_gtb_meteo_et_activite | 10_9_autre_action_froid_alimentaire | 11_9_sensibiliser_aux_ecogestes |  |  | 14_9_code_europeen_datacenter | 15_9_eclairage_trame_noire |  |  | 18_9_risque_exposition_feu_foret | 19_9_risques_fort_impact_carbone | We use INDEX/MATCH to look along row 1 on this page until we find the cell which has the same family.
1_10_isoler_plancher_haut |  | 3_10_hp_bp_flottante |  | 5_10_freecooling |  |  |  | 9_10_autre_action_BACS_GTB |  | 11_10_autre_action_orga_comm |  |  | 14_10_autre_action_numerique | 15_10_accessible_et_ludique |  |  | 18_10_autre_action_adaptation_climat | 19_10_cpe_service_travaux | For the found cell, we choose all the cells below it, ie the permitted list of categories for this family
1_11_remplacer_facade_existante |  | 3_11_freecooling |  | 5_11_raccord_reseau_urbain | [9 empty] | 15_11_communiquer_biodiversité |  |  |  | 19_11_autre_action_environnement
1_12_autre_action_enveloppe |  | 3_12_loi_d_eau |  | 5_12_pilotage_cvc_via_gtb | [9 empty] | 15_12_autre_action_biodiversité
|  | 3_13_autre_reglage_cvc |  | 5_13_autres_travaux_CVC
The Data Validation command in Excel is not great because you cannot specify Tables, so need to give cell references.
If you change a Sheet name, you will have to open the Data Validation box & fix it - it is not dynamic.
If you change the nomenclature, DO NOT change it here - change it in the Nomenclature table and this table is dynamic and will update
All is explained here: https://www.ablebits.com/office-addins-blog/dependent-dropdown-list-multiple-rows-excel/
Note: if you change the name of the tabs this will break the data validation, so you need to update the text in the IDIRECT function above
Note: This table is on a different tab to the Backend values. This is for the reason above - we need to give cell references in the Data Validation.
If one day Microsoft allows using Table names in the data validation, you can update the Data Validation and everything becomes a little easier